УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

членов НП МНОС «СИБИРЬ»

Протокол № 5

от 27 августа 2009 г.

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Некоммерческого партнерства

«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

1. Область применения

### 1.1.Настоящие Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, некоммерческого партнерства «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» (далее - СРО), являются локальным нормативным документом, устанавливающим общие требования и условия выдачи СРО свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложения №№1-35).

1.2.Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО (далее – Требования) создаются с целью:

1.2.1.обеспечения единых принципов и подходов к осуществлению выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

1.2.2 унификации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

1.2.3.обеспечения соблюдения прав и обязанностей участников процедур выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

1.2.4. обеспечения свободного информационного доступа к сведениям о принципах и подходах к организации выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организациям и индивидуальным предпринимателям – членам СРО, общественности, контролирующим организациям.

1.3. Настоящие Требования вступают в силу с момента включения НП МНОС «СИБИРЬ» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

1.4. Все изменения и дополнения к Требованиям подлежат обязательному утверждению Общим собранием СРО.

2.Правовые и нормативные ссылки

В настоящих Требованиях использованы ссылки на следующие правовые нормативные документы:

Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

Федеральный закон от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008г. №864 «О мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008г. №148-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказ Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 9 декабря 2008г. №274 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Приказ Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 января 2009г. №57 «Об организации работы по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008г. №864 «О мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008г. №148-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

#### 3.Термины и определения

В настоящих Правилах используются следующие термины:

3.1. капитальное строительство – строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства

3.2. дисциплинарный комитет – специализированный орган СРО, в компетенцию которого входит рассмотрение дел о нарушениях членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, а также принятие решений о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия

3.3 контрольный комитет – специализированный орган СРО, в компетенцию которого входит проверка соблюдения членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, а также проведение проверок по жалобам на нарушение членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов СРО и правил саморегулирования

3.4. требования саморегулируемой организации - локальный нормативный документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются качественные и количественные требования и условия к ресурсам и потенциалу организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами СРО и организациям, взаимодействующих с СРО и организациями и индивидуальными предпринимателями – членами СРО

3.5. правила саморегулируемой организации - локальный нормативный документ, в котором установлены основные правила для членов СРО в целях их добровольного и многократного использования

3.6 стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг

3.7. стандарт организации - локальный нормативный документ, утвержденный и применяемый организацией для целей стандартизации, а также для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок

3.8. оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту

3.9. саморегулируемая организация в области строительства - некоммерческая организация, объединяющая организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, созданная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Федеральный закон от 22.07.2008 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), включенная в государственный реестр саморегулируемых организаций

4.Обозначения и сокращения.

В настоящих Правилах использованы следующие сокращения:

требования - требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

работы - состав работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, допуск к которым осуществляется СРО

СРО – саморегулируемая организация

#### 5.Основные нормативные положения

5.1.Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, касающиеся численности и квалификации

5.1.1.Требования к выдаче свидетельств о допуске, касающиеся численности и квалификации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении конкретных видов работ установлены в Приложениях к настоящим Требованиям.

5.1.2.Настоящие Требования разработаны на основании ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях».

5.2.Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, касающиеся материально-технического обеспечения

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, обратившееся за выдачей свидетельства о допуске, должны соответствовать следующим требованиям к материально-техническому обеспечению:

5.2.1.наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании (аренда, лизинг, бессрочное пользование и т.п.) зданий, помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений и иного имущества, необходимого для выполнения работ, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

5.3.Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, касающиеся обеспечения качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, которые не могут выполняться им самостоятельно, должны соответствовать следующим требованиям к обеспечению качества работ:

5.3.1.наличие элементов системы управления качеством работ, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

5.4.Требования к документам, подтверждающим соответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя требованиям к выдаче свидетельств о допуске

5.4.1.К документам, подтверждающим соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица, обратившегося за выдачей свидетельства о допуске, требованиям к численности и квалификации, персонала, установленным в п. 5.1.1. настоящих Требований, относятся:

а)документы, подтверждающие численность персонала:

1)штатное расписание

2)трудовые договоры, трудовые книжки

3)журналы регистрации трудовых договоров, книги учета движения трудовых договоров и вкладышей к ним

4)иные документы кадрового учета

б)документы о наличии профессионального образования:

1)для индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, относящихся к категориям «руководители» – диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца или диплом о профессиональной переподготовке с изменением квалификационного уровня, выданный образовательным учреждением, прошедшим государственную аккредитацию.

Индивидуальный предприниматель может иметь среднее профессиональное образование соответствующего профиля

2)для работников индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, относящихся к категории «специалисты» – диплом о высшем или среднем профессиональном образовании государственного образца или диплом о профессиональной переподготовке с изменением квалификационного уровня, выданный образовательным учреждением, прошедшим государственную аккредитацию

3)для работников индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, относящихся к категории «рабочие» – диплом о начальном профессиональном образовании государственного образца, выданный образовательным учреждением, прошедшим государственную аккредитацию

4)для иностранных работников – документ о нострификации с указанием соответствующего уровня профессионального образования

в)документы, подтверждающие стаж работы:

1)трудовая книжка, установленного законодательством Российской Федерации образца

2)в случае отсутствия трудовой книжки – письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; справки, выданные работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы и иные документы, достоверно подтверждающие наличие требуемого стажа работы

г)документы, подтверждающие повышение квалификации:

1)удостоверение или свидетельство о повышении квалификации государственного образца

2)документы, подтверждающие достижение положительных результатов должностной квалификационной аттестации

3)аттестат (свидетельство), выданное СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО на проведение должностной квалификационной аттестации

5.4.2.Оценка соответствия, индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к материально-техническому обеспечению, установленным в разделе 5.2. настоящих Требований, осуществляется на основании следующих документов:

1)выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, свидетельства о праве собственности, договоры аренды зданий, помещений и иного недвижимого имущества, необходимого для выполнения работ, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;

2)паспорта транспортных средств, договоры купли-продажи, лизинга, безвозмездного пользования строительными машинами, транспортными средствами и иным имуществом, необходимым для выполнения работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;

3)бухгалтерские балансы, инвентарные карточки учета основных средств, первичные учетные документы, подтверждающие поступление основных средств (товаросопроводительные документы, акты приема-передачи) и иные документы бухгалтерского учета, отражающие операции с основными средствами;

4)иные документы, подтверждающие права индивидуального предпринимателя или юридического лица на имущество, необходимое для выполнения работ, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

5.4.3.Документом, подтверждающим соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица  требованиям к обеспечению качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, является:

1)акт обследования организации или индивидуального предпринимателя (в случае наличия у последнего штата сотрудников) системы управления качеством, проведенного уполномоченным или аккредитованным СРО в целях оценки соответствия системы управления качеством органом по сертификации.

Приложение 1

1.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к подготовительным работам

на строительной площадке

1.1.Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам подготовительных работ на строительной площадке:

1)устройство систем электроосвещения временных зданий (ОКДП 4510214);

2)устройство временных защитных ограждений (ОКДП 4510215);

3)устройство подкрановых путей (ОКДП 4510223);

4)устройство одноколейных рельсовых путей (ОКДП 4510224).

1.2.Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 1.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

1.2.1.Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

1.2.2.Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

1.2.2.1.Требования к профессиональной подготовке работников:

а)для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б)для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 1.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 1.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

1.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 1.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 1.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

1.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 2

2.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам

по сносу строений и разборке конструкций

2.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по сносу строений и разборке конструкций:

1) разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд (ОКДП 4510301);

2) разборка наземной части производственных зданий (ОКДП 4510302);

3) разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней (ОКДП 4510303);

4) разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков (ОКДП 4510304);

5) разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки (ОКДП 4510305);

6) разборка промышленных печей (ОКДП 4510306);

7) разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов (ОКДП 4510307);

8) демонтаж металлических колонн, балок и рам (ОКДП 4510316);

9) демонтаж опор контактной сети (ОКДП 4510317).

2.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 2.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

2.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

2.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

2.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 2.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 2.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

2.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 2.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 2.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

2.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 3

3.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

3.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода:

1) устройство водоводных и дренажных канав (ОКДП 4510205);

2) устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах (ОКДП 4510206);

3) устройство закрытого дренажа (ОКДП 4510207);

4) погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами (ОКДП 4510208);

5) сборка и демонтаж всасывающего коллектора (ОКДП 4510209);

6) возведение конструкций из камня и скальной породы (ОКДП 4510461);

7) обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов (ОКДП 4510462);

8) устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия (ОКДП 4510463);

9) устройство подстилающих слоев и оснований из щебня (ОКДП 4510464);

10) устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля) (ОКДП 4510465);

11) устройство дренажных фильтров из гравия и песка (ОКДП 4510466);

12) укладка пористых керамических пластин аэратов (ОКДП 4510467).

3.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 3.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

3.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

3.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

3.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 3.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 3.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

3.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 3.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 3.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

3.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 4

4.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по разработке выемок и вертикальной планировке

4.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по разработке выемок и вертикальной планировке:

1) разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь (ОКДП 4510411);

2) разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом (ОКДП 4510412);

3) разработка и перемещение грунта бульдозерами (ОКДП 4510413);

4) разработка и перемещение грунта скреперами (ОКДП 4510414);

5) копка ям механизированным способом (ОКДП 4510417);

6) разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений (ОКДП 4510419);

7) мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров (ОКДП 4510433);

8) укрепление водоотводных каналов лотками - желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков (ОКДП 4510434).

4.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе Г.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

4.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

4.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

4.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 4.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 4.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

4.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 4.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 4.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

4.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 5

5.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по устройству насыпей и обратным засыпкам

5.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующему виду работ устройству насыпей и обратным засыпкам:

обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками (ОКДП 4510427).

5.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 5.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

5.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

5.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

5.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 5.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 5.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

5.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 5.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 5.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

5.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 6

6.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к гидромеханизированным и дноуглубительным работам

6.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам гидромеханизированных и дноуглубительных работ:

1) разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими (ОКДП 4510415);

2) рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства (ОКДП 4510423);

3) рыхление грунта под водой отбойными молотками и водолазами (ОКДП 4510424);

4) рыхление мерзлого грунта клин - бабой, рыхлителями и буровыми установками (ОКДП 4510425);

5) рытье траншей экскаватором и канавокопателем (ОКДП 4510426).

6.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 6.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

6.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

6.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

6.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 6.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 6.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

6.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 6.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 6.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

6.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 7

7.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к взрывным работам

7.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам взрывных работ:

1) взрывание скальных грунтов, дробление валунов и негабаритных кусков (ОКДП 4510441);

2) взрывание массовое грунтов на выброс и сброс (ОКДП 4510442);

3) рыхление мерзлых грунтов (ОКДП 4510443);

4) укрытие взрываемой площади для защиты сооружений (ОКДП 4510444);

5) уплотнение грунта под водой взрывами (ОКДП 4510445).

7.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 7.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

7.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

7.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

7.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 7.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 7.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

7.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 7.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 7.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

7.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 8

8.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров

8.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров:

1) погружение железобетонных свай (ОКДП 4520161);

2) погружение железобетонного шпунта на причальных набережных (ОКДП 4520162);

3) погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах (ОКДП 4520163);

4) погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай (ОКДП 4520164);

5) погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда (ОКДП 4520165);

6) устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай (ОКДП 4520166);

7) устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек (ОКДП 4520167);

8) установка металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта (ОКДП 4510507).

8.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 8.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

8.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

8.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

8.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 8.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 8.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

8.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 8.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 8.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

8.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 9

9.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек

9.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек:

1) выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом (ОКДП 4510404);

2) уплотнение грунта тяжелыми трамбовками (ОКДП 4510431);

3) уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами (ОКДП 4510432).

9.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 9.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

9.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

9.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

9.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 9.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 9.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

9.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 9.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 9.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

9.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 10

10.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по сооружению опускных колодцев и кессонов

10.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по сооружению опускных колодцев и кессонов:

1) опускание колодца с механизированной разработкой грунта (ОКДП 4510421);

2) опускание колодца вручную (ОКДП 4510422).

10.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе Л.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

10.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

10.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

10.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 10.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 10.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

10.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 10.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 10.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

10.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 11

11.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по возведению сооружений способом «стена в грунте»

11.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к работам по сооружению по возведению сооружений способом «стена в грунте».

11.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 11.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

11.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

11.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

11.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 11.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 11.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

11.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 11.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 11.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

11.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 12

12.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по закреплению грунтов

12.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по закреплению грунтов:

1) укрепление термическое грунтов (ОКДП 4510437);

2) цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов (ОКДП 4510438);

3) силикатизация и смолизация грунтов (ОКДП 4510439).

12.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 12.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

12.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

12.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

12.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 12.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 12.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

12.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 12.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 12.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

12.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 13

13.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по искусственному замораживанию грунтов

13.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к работам по сооружению по искусственному замораживанию грунтов.

13.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 13.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

13.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

13.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

13.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 13.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 13.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

13.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 13.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 13.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

13.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 14

14.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к бетонным работам

14.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам бетонных работ:

1) установка металлической сетчатой опалубки (ОКДП 4510501);

2) установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей (ОКДП 4510502);

3) установка и разборка щитовой опалубки (ОКДП 4510503);

4) установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки (ОКДП 4510506);

5) установка арматуры монолитных железобетонных конструкций (ОКДП 4520115);

6) установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических сооружениях (ОКДП 4520117);

7) установка анкерных болтов и закладных деталей (ОКДП 4520118);

8) устройство оснований и подстилающих слоев (ОКДП 4520131);

9) устройство бутобетонных и бетонных фундаментов (ОКДП 4520132);

10) устройство бетонных колонн и стоечных опор (ОКДП 4520133);

11) устройство бетонных стен и перегородок (ОКДП 4520134);

12) устройство крепей, тампонаж скважин и стволов (ОКДП 4520135);

13) укладка бетона под воду (ОКДП 4520136);

14) подливка фундамента под оборудование (ОКДП 4520137);

15) крепление стен и сводов выработок торкрет - бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей (ОКДП 4520138);

16) приготовление бетонов и растворов (ОКДП 4520139);

17) устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор (ОКДП 4520141);

18) устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей (ОКДП 4520142);

19) устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации (ОКДП 4520143);

20) устройство конструкций башенного типа, силосов, градирен, башен, труб (ОКДП 4520144);

21) устройство железобетонной обделки стволов тоннелей, днища шахт, гидроизоляционной обоймы (ОКДП 4520145);

22) устройство железобетонных наружных и внутренних стен (ОКДП 4520146);

23) возведение железобетонных колонн (ОКДП 4520147);

24) возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов (ОКДП 4520148);

25) возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытий и покрытий, конструкций в горизонтально - скользящей опалубке (ОКДП 4520149);

26) вкладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений (ОКДП 4520151);

27) усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками (ОКДП 4520152);

28) усиление и замена железобетонных покрытий (ОКДП 4520153).

14.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 14.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

14.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

14.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

14.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 14.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 14.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

14.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 14.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 14.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

14.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 15

15.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций

15.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций:

1) установка блоков наружных и внутренних стен зданий (ОКДП 4520202);

2) установка бетонных трапов (ОКДП 4520203);

3) крепление берега бетонными массивами (ОКДП 4520204);

4) изготовление и установка бетонных массивов с транспортировкой (ОКДП 4520205);

5) устройство постоянных крепей из бетонных блоков и камней (ОКДП 4520206);

6) устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков (ОКДП 4520207);

7) установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры (ОКДП 4520211);

8) установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг (ОКДП 4520212);

9) установка перемычек (ОКДП 4520213);

10) установка стропильных балок и ферм (ОКДП 4520214);

11) установка стеновых панелей наружных и внутренних стен (ОКДП 4520215);

12) установка объемных блоков жилых зданий (ОКДП 4520216);

13) установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, сантехподдонов (ОКДП 4520217);

14) установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников) (ОКДП 4520218);

15) установка лестничных маршей и площадок (ОКДП 4520219);

16) установка шахт лифтов и объемных элементов закромов (ОКДП 4520221);

17) установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков (ОКДП 4520222);

18) установка сантехкабин (ОКДП 4520223);

19) установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций (ОКДП 4520224);

20) установка панелей стен спускных колодцев, выгульных дворов, силосов, мельниц, бункеров ТЭС (ОКДП 4520225);

21) установка панелей стен при сооружении линейных зданий (ОКДП 4520226);

22) установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий (ОКДП 4520227);

22) установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, пролетных строений с плавучих средств (ОКДП 4520228);

24) установка становых и опалубочных плит, оболочек, парапетов причальных набережных и пирсов (ОКДП 4520229);

25) установка опор, лотков, коробов, блоков, решеток при устройстве каналов и кормушек в сельскохозяйственных зданиях (ОКДП 4520231);

26) установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и гидротехнических сооружений (ОКДП 4520232);

27) установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций с берега (ОКДП 4520233);

28) устройство тоннелей открытым способом из сборных железобетонных конструкций (ОКДП 4520234);

29) устройство обделки стволов и тоннелей из сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков (ОКДП 4520235);

30) устройство лестниц и крылец с входными площадками (ОКДП 4520236);

31) укладка балок и ригелей (ОКДП 4520237);

32) укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий (ОКДП 4520238);

33) укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и коллекторов для прокладки коммуникаций (ОКДП 4520239);

34) укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное основание (ОКДП 4520241);

35) укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей (ОКДП 4520242);

36) монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, открытых и закрытых распределительных устройств (ОКДП 4520243);

37) крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными брусьями (ОКДП 4520244);

38) крепление берегов тетраподами и массивами (ОКДП 4520245);

39) покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами (ОКДП 4520246);

40) установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с приемными клапанами (ОКДП 4520402).

15.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 15.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

15.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

15.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

15.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 15.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 15.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

15.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 15.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 15.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

15.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 16

16.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по монтажу металлических конструкций

16.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по монтажу металлических конструкций:

1) монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений (ОКДП 4520101);

2) монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, коксохимических  цехов, трубопроводов, галерей (ОКДП 4520102);

3) монтаж конструкций сушил, кожухов, экранов, камер, подин, балок, каркасов, рам, колосников и других  конструкций печей, труб, сушил электролизеров (ОКДП 4520103);

4) монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей (ОКДП 4520104);

5) монтаж конструкций кабин из трехслойных люминиевых панелей для радиорелейных линий и термокамер металлических НУП (ОКДП 4520105);

6) монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей (ОКДП 4520106);

7) монтаж легких трубчатых конструкций покрытий (ОКДП 4520107);

8) монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов (ОКДП 4520108);

9) монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с опорами (ОКДП 4520109);

10)  монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих) (ОКДП 4520111);

11) возведение зданий из блокбоксов (ОКДП 4520112);

12) установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой (ОКДП 4520113);

13) установка швартовых тумб (ОКДП 4520114);

14) установка металлических ограждений лестниц (ОКДП 4520116);

15) установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций гидротехнических сооружений (ОКДП 4520119);

16) установка стальных крепежных изделий и катковых опор (ОКДП 4520121);

17) установка кейль - кранцев и опорного кольца в стволах, закрепляемых чугунными тюбингами (ОКДП 4520122);

18) устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен (ОКДП 4520123);

19) устройство и разработка постоянных и временных металлических крепей в шахтных стволах и тоннелях (ОКДП 4520124);

20) настил из рифленой стали для подпольных каналов (ОКДП 4520125);

21) подшивка подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов (ОКДП 4520126);

22) обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления (ОКДП 4520127);

23) крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами (ОКДП 4520128);

24) наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца (ОКДП 4520129).

16.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 16.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

16.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

16.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

16.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 16.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 16.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

16.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 16.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 16.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

16.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 17

17.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по монтажу деревянных конструкций

17.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по монтажу деревянных конструкций:

1) установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев (ОКДП 4540101);

2) установка ворот (ОКДП 4540102);

3) установка балок, арок, ферм и панелей (ОКДП 4540204);

4) становка козырьков, люфт - клозетов, пожарных ящиков, столов (ОКДП 4540205);

5) установка ряжей, устройство и разработка стапелей (ОКДП 4540206);

6) установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров (ОКДП 4540207);

7) возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических сооружений (ОКДП 4540208);

8) устройство стен из деревянных конструкций и деталей (ОКДП 4540209);

9) устройство деревянного мостового полотна (ОКДП 4540221);

10) сборка покрытий и перекрытий (ОКДП 4540216).

17.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 17.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

17.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

17.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

17.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 17.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 17.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

17.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 17.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 17.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

17.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 18

18.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по монтажу легких ограждающих конструкций

18.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по монтажу легких ограждающих конструкций:

1) – установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей, стен, покрытий (4520401);

2) –устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов по готовому каркасу (4520405);

3) Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов (4520407).

18.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 18.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

18.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

18.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

18.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 18.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 18.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

18.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 18.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 18.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

18.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 19

19.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки

19.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к работам по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки.

19.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 19.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

19.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

19.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

19.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 19.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 19.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

19.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 19.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 19.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

19.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение № 20

20.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по устройству каменных конструкций

20.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по устройству каменных конструкций:

1) установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей (ОКДП 4510502);

2) установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов (ОКДП 4510505);

3) установка перемычек (ОКДП 4520213);

4) кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем (ОКДП 4520301);

5) кладка стен из керамических камней (ОКДП 4520302);

6) кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом (ОКДП 4520304);

7) кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками (ОКДП 4520305);

8) кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича (ОКДП 4520306);

9) кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом (ОКДП 4520307);

10) кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами (ОКДП 4520308);

11) устройство перегородок из кирпича и керамических камней (ОКДП 4520309);

12) возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков (ОКДП 4520312);

13) устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит (ОКДП 4520406).

20.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 20.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

20.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

20.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

20.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 20.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 20.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

20.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 20.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 20.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

20.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 21

21.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по экранированию помещений и устройству деформационных швов

21.1. Сфера действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по экранированию помещений и устройству деформационных швов:

1) экранирование полов, стенок, дверей, потолков медными или стальными листами и сеткой (ОКДП 4510171);

2) обшивка стен и кровли выработок листовой сталью (ОКДП 4510171);

3) установка защитных стальных сеток (ОКДП 4510173);

4) обивка стен, потолков и дверей кровельной сталью по войлоку с прокладкой асбеста (ОКДП 4510174);

5) герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями (ОКДП 4510175);

6) чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами и прогонами (ОКДП 4510176);

7) устройство деформационных и антисейсмических швов (ОКДП 4510177).

21.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 21.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

21.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

21.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

21.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 21.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 21.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

21.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 21.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 21.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

21.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 22

22.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб

22.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб:

1) установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей (ОКДП 4510502);

2) кладка и футеровка промышленных труб (ОКДП 4520303);

3) обмуровка поверхностей жаростойким и огнеупорным бетоном, плитами, огнеупорной массой (ОКДП 4520411);

4) футеровка железобетонных промышленных труб кислотоупорным кирпичом (ОКДП 4520412);

5) кладка, обмуровка и футеровка печей и труб огнеупорными изделиями и кирпичом (ОКДП 4520413);

6) кладка насадок, набивка подин угольной массой, установка анодных и подовых блоков (ОКДП 4520414).

22.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 22.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

22.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

22.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

22.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 22.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 22.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

22.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 22.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 22.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

22.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение № 23

23.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по устройству кровель

23.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по устройству кровель:

1) устройство асбоцементных кровель (ОКДП 4540121);

2) устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки (ОКДП 4540122);

3) устройство рулонных кровель (ОКДП 4540123);

4) устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста (ОКДП 4540124);

5) устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа (ОКДП 4540125);

6) устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами (ОКДП 4540126);

7) огрунтовка оснований и устройство пароизоляции (ОКДП 4540127).

23.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 23.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

23.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

23.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

23.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 23.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 23.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

23.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 23.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 23.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

23.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 24

24.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по гидроизоляции строительных конструкций

24.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по гидроизоляции строительных конструкций:

1) нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов (ОКДП 4540101);

2) устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение (ОКДП 4540102);

3) устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким стеклом (ОКДП 4540103);

4) устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной (ОКДП 4540104);

5) устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций (ОКДП 4540105);

6) устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, смолой, лаком (ОКДП 4540106);

7) устройство оклеечной гидроизоляции (ОКДП 4540107);

8) устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки (ОКДП 4540108);

9) устройство изоляции стальных трубопроводов битумно - резиновой мастикой (ОКДП 4540109);

10) устройство изоляции стальных трубопроводов битумно -  полимерной мастикой (ОКДП 4540111);

11) перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях гидрорелином (ОКДП 4540112);

12) покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб (ОКДП 4540113).

24.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 24.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

24.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

24.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

24.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 24.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 24.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

24.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 24.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 24.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

24.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение № 25

25.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования

25.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования:

1) кладка из кислотоупорного кирпича, камня, андезита (ОКДП 4540151);

2) покрытие полов и футеровка поверхностей кислотоупорным кирпичом (ОКДП 4540152);

3) футеровка поверхностей угольными и графитированными блоками (ОКДП 4540153);

4) футеровка поверхностей кислотоупорными плитами (ОКДП 4540154);

5) обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами (ОКДП 4540155);

6) оклейка поверхностей листовым асбестом (ОКДП 4540156);

7) электрометаллизация поверхностей цинковой, алюминиевой, нихромовой и нержавеющей проволокой (ОКДП 4540157);

8) пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2" (ОКДП 4540158);

9) гидрофобизация и флюатирование поверхности (ОКДП 4540159);

10) окраска поверхностей лаками, красками, эмалями (ОКДП 4540161);

11) огнезащита деревянных конструкций (ОКДП 4540162);

12) огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам (ОКДП 4540163);

13) антисептирование деревянных конструкций зданий (ОКДП 4540164).

25.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 25.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

25.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

25.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

25.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 25.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 25.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

25.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 25.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 25.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

25.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 26

26.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

26.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования:

1) утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном (ОКДП 4540133);

2) изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями (ОКДП 4540141);

3) изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов (ОКДП 4540142);

4) изоляция горячих поверхностей мастиками и асбестоперлитом методом напыления (ОКДП 4540143);

5) изоляция кладки печей, поверхности котлов и трубопроводов асбестом (ОКДП 4540144);

6) покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом (ОКДП 4540146);

7) покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными листами (ОКДП 4540147);

8) покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами (ОКДП 4540148).

26.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 26.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

26.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

26.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

26.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б)для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 26.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 26.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

26.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 26.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 26.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

26.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 27

27.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по устройству внутренних инженерных систем и оборудования

27.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

1) установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований (ОКДП 4530107);

2) установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления (ОКДП 4530156);

3) врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводо (ОКДП 4530186);

4) испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников (ОКДП 4530187);

5) испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов (ОКДП 4530195);

6) установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях (ОКДП 4530201);

7) установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных (ОКДП 4530202);

8) сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных (ОКДП 4530204);

9) установка водомерных узлов (ОКДП 4530221);

10) установка баков и сборников конденсата (ОКДП 45301223);

11) установка водонагревателей и кипятильников (ОКДП 4530224);

12) установка водоподогревателей скоростных и емкостных (ОКДП 4530225);

13) установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб (ОКДП 4530226);

14) установка компенсаторов (ОКДП 4530228);

15) установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов (ОКДП 4530229);

16) установка элеваторных узлов (ОКДП 4530231);

17) установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) (ОКДП 4530232);

18) установка газовых плит (ОКДП 4530233);

19) установка газогорелочных устройств (ОКДП 4530234);

20) установка регуляторов давления и редуцирования (ОКДП 4530235);

21) установка фильтров, скрубберов, циклонов (ОКДП 4530239);

22) установка калориферов и воздухонагревателей (ОКДП 4530241);

23) монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов (ОКДП 4530243);

24) монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции (ОКДП 4530244);

25) монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов (ОКДП 4530245);

26) монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов (ОКДП 4530246);

27) монтаж центробежных насосов с обвязкой (ОКДП 4530247);

28) прокладка электропроводки в квартирах жилых домов (ОКДП 4530271);

29) прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках (ОКДП 4530272);

30) прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами (ОКДП 4530274);

31) затягивание и прокладка проводов (ОКДП 4530275);

32) монтаж вводно - распределительного устройства (ОКДП 4530276);

33) монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков (ОКДП 4530277);

34) установка осветительных щитков (ОКДП 4530278);

35) установка электрических плит (ОКДП 4530279);

36) подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах (ОКДП 4530291);

37) установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно - разрывного пункта на опорах и крышах зданий (ОКДП 4530295);

38) прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов (ОКДП 4530451);

39) прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей (ОКДП 4530452);

40) прокладка трубопроводов из алюминиевых труб (ОКДП 4530455);

41) прокладка трубопроводов из листового алюминия (ОКДП 4530456);

42) прокладка трубопроводов из медных, латунных труб (ОКДП 4530457);

43) прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб (ОКДП 4530458);

44) прокладка трубопроводов из свинцовых труб (ОКДП 4530459);

45) прокладка трубопроводов из листового свинца (ОКДП 4530461);

46) прокладка трубопроводов из стеклянных труб (ОКДП 4530463);

47) прокладка трубопроводов из пластмассовых труб (ОКДП 4530464);

48) установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных (ОКДП 4530465);

49) установка запорной арматуры (ОКДП 4530466);

50) установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки (ОКДП 4530467);

51) заполнение емкостей пенообразователем (ОКДП 4530468);

52) врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали (ОКДП 4530469);

53) монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ (ОКДП 4530634);

54) монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных (ОКДП 4530637);

55) монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей (ОКДП 4530638);

56) монтаж щитов однорядных и двухрядных (ОКДП 4530639);

57) монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств (ОКДП 4530641);

58) монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей (ОКДП 4530642);

59) установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой (ОКДП 4530643);

60) установка электронагревательных приборов (ОКДП 4530644);

61) установка электрических приборов (ОКДП 4530645);

62) установка изоляторов (ОКДП 4530646);

63) установка заземлителей (ОКДП 4530651);

64) прокладка внутренней электропроводки (ОКДП 4530658).

27.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 27.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

27.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

27.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

27.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 27.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 27.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

27.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 27.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 27.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

27.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение № 28

28.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций

28.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:

1) устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев (ОКДП 4530111);

2) устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и кронштейнов (ОКДП 4530112);

3) устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора (ОКДП 4530113);

4) устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов (ОКДП 4530114);

5) устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей (ОКДП 4530115);

6) устройство каналов навозоудаления, кабельных желобов и лотков (ОКДП 4530116);

7) укладка водосборных лотков из сборного железобетона (ОКДП 4530117);

8) укрепление площадки за шпорами гасителя сборными железобетонными плитами (ОКДП 4530118);

9) устройство основания и якорей деревянных под радиомачты (ОКДП 4530121);

10) устройство основания и якорей бетонных и железобетонных под радиомачты (ОКДП 4530122);

11) устройство комплексов оснований и якорей для мачт (ОКДП 4530123);

12) устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры контактной сети (ОКДП 4530124);

13) установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки деревянных (ОКДП 4530125);

14) установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки железобетонных (ОКДП 4530126);

15) установка опор ЛЭП 35-750 кВ радиомачт и радиобашен стальных (ОКДП 4530127);

16) установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации деревянных (ОКДП 4530128);

17) установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации железобетонных (ОКДП 4530129);

18) установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб (ОКДП 4530131);

19) установка к опорам железобетонных плит, ригелей и анкеров с оттяжками, приставок (ОКДП 4530132);

20) установка и крепление на опорах линий связи и радиотрансляционных сетей деревянных или стальных траверс (ОКДП 4530133);

21) установка к опорам оттяжек и подкосов металлических (ОКДП 4530134);

22) установка к опорам подкосов и приставок деревянных (ОКДП 4530135);

23) установка жестких поперечен, мостиков и люлек смотровых с поперечинами (ОКДП 4530136);

24) установка радиомачт деревянных (ОКДП 4530137);

25) установка радиомачт железобетонных (ОКДП 4530138);

26) установка радиомачт из асбестоцементных труб (ОКДП 4530139);

27) устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций (ОКДП 4530141);

28) установка стальных опор контактной сети и промышленного электротранспорта (ОКДП 4530142(1));

29) подвеска проводов линий электропередач и контактных линий (ОКДП 4530151);

30) подвеска грозозащитных тросов (ОКДП 4530152);

31) укладка кабелей в подводные траншеи (ОКДП 4530153);

32) установка на опорах ВЛ и конструкций распределительных устройств разъединителей, разрядников, выключателей (ОКДП 4530154);

33) установка контрольно - измерительной колонки и катодной станции (ОКДП 4530155);

34) установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления (ОКДП 4530156);

35) устройство площадок для установки сигнальных точек на насыпях с укреплением срубами и железобетонными плитами (ОКДП 4530158);

36) устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления (ОКДП 4530159);

37) укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб (ОКДП 4530173);

38) укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб (ОКДП 4530175);

39) укладка трубопроводов из чугунных напорных труб (ОКДП 4530176);

40) укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей (ОКДП 4530177);

41) укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и битумно - перлитовой изоляцией (ОКДП 4530179);

42) укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб (ОКДП 4530181);

43) врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов (ОКДП 4530186);

44) испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников (ОКДП 4530187);

45) подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью (ОКДП 4530188);

46) прокладка трубопроводов из пластмассовых труб (ОКДП 4530191);

47) прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб (ОКДП 4530192);

48) прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб (ОКДП 4530193);

49) прокладка трубопроводов из стальных труб (ОКДП 4530194);

50) испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов (ОКДП 4530195);

51) установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных (ОКДП 4530202);

52) установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения (ОКДП 4530203);

53) сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных (ОКДП 4530204);

54) установка водомерных узлов (ОКДП 4530221);

55) установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов (ОКДП 4530222);

56) установка баков и сборников конденсата (ОКДП 4530223);

57) установка водоподогревателей скоростных и емкостных (ОКДП 4530225);

58) установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб (ОКДП 4530226);

59) установка грязевиков и фильтров (ОКДП 4530227);

60) установка компенсаторов (ОКДП 4530228);

61) установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов (ОКДП 4530229);

62) установка элеваторных узлов (ОКДП 4530231);

63) установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) (ОКДП 4530232);

64) установка газогорелочных устройств (ОКДП 4530234);

65) установка регуляторов давления и редуцирования (ОКДП 4530235);

66) установка диафрагм камерных (ОКДП 4530236);

67) установка баллонов сжиженного газа (ОКДП 4530237);

68) установка лебедок фонарных (ОКДП 4530238);

69) установка фильтров, скрубберов, циклонов (ОКДП 4530239);

70) монтаж центробежных насосов с обвязкой (ОКДП 4530247);

71) установка водосточных и водосливных воронок (ОКДП 4530248);

72) прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами (ОКДП 4530274);

73) затягивание и прокладка проводов (ОКДП 4530275);

74) монтаж вводно - распределительного устройства (ОКДП 4530276);

75) установка трансформаторов понизительных (ОКДП 4530283);

76) подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах (ОКДП 4530291);

77) подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации (ОКДП 4530292);

78) прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов (ОКДП 4530451);

79) прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей (ОКДП 4530452);

80) прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем густой смазки, систем автоматизации (ОКДП 4530453);

81) прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, пульпоперекачивающих станций (ОКДП 4530454);

82) прокладка трубопроводов из алюминиевых труб (ОКДП 4530455);

83) прокладка трубопроводов из листового алюминия (ОКДП 4530456);

84) прокладка трубопроводов из медных, латунных труб (ОКДП 4530457);

85) прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб (ОКДП 4530458);

86) прокладка трубопроводов из свинцовых труб (ОКДП 4530459);

87) прокладка трубопроводов из листового свинца (ОКДП 4530461);

88) прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб (ОКДП 4530462);

89) прокладка трубопроводов из стеклянных труб (ОКДП 4530463);

90) прокладка трубопроводов из пластмассовых труб (ОКДП 4530464);

91) установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных (ОКДП 4530465);

92) установка запорной арматуры (ОКДП 4530466);

93) установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки (ОКДП 4530467);

94) заполнение емкостей пенообразователем (ОКДП 4530468);

95) врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали (ОКДП 4530469).

28.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 28.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

28.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

28.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

28.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 28.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 28.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

28.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 28.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 28.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

28.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 29

29.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по монтажу технологического оборудования

29.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по монтажу технологического оборудования:

29.1.1. Монтаж оборудования тепловых электростанций:

1) монтаж теплосилового оборудования (ОКДП 4530301);

2) монтаж элементов паровых, водогрейных котлов (ОКДП 4530302);

3) монтаж установок для водоочистки и водоподготовки (ОКДП 4530303);

4) монтаж агрегатов паротурбинных и газотурбинных (ОКДП 4530304);

5) монтаж дизелей стационарных и дизель – генераторов (ОКДП 4530305).

29.1.2. Монтаж оборудования атомных электрических станций (ОКДП 4530310).

29.1.3. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений:

1) монтаж гидравлических турбин (ОКДП 4530321);

2) монтаж генераторов для гидроэлектростанций (ОКДП 4530322);

3) монтаж маслонапорных установок (ОКДП 4530323);

4) монтаж оборудования гидротехнических сооружений прочего (ОКДП 4530324);

5) монтаж металлических конструкций спиральных камер и облицовки гидротурбин (ОКДП 4530325);

6) монтаж механизмов подъемных, тяговых очистных, затворов и шлюзных ворот (ОКДП 4530326).

29.1.4. Монтаж оборудования предприятий угольной и торфяной промышленности:

1) монтаж оборудования для механизации подготовительных и очистных работ и горнопроходческого (ОКДП 4530331);

2) монтаж оборудования подземного транспорта (ОКДП 4530332);

3) монтаж оборудования для открытых горных разработок (ОКДП 4530333);

4) монтаж оборудования торфяного (ОКДП 4530334).

29.1.5. Монтаж дробильно - размольного обогатительного и агломерационного оборудования:

1) монтаж оборудования дробильно – размольного (ОКДП 4530314);

2) монтаж оборудования для сортировки и обогащения (ОКДП 4530342);

3) монтаж оборудования агломерационного (ОКДП 4530343).

29.1.6. Монтаж оборудования предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности:

1) монтаж оборудования общего назначения (ОКДП 4530351);

2) монтаж оборудования предприятий по производству азота, аммиака, кислот, солей, минеральных удобрений (ОКДП 4530352);

3) монтаж оборудования предприятий промышленности синтетического каучука и синтетического спирта (ОКДП 4530353);

4) монтаж оборудования предприятий промышленности пластических масс, химических волокон (ОКДП 4530354);

5) монтаж оборудования предприятий лакокрасочной промышленности (ОКДП 4530355);

6) монтаж оборудования предприятий горно - химической промышленности, автоматического пожаротушения (ОКДП 4530356);

7) монтаж оборудования предприятий кислородной промышленности (ОКДП 4530357);

8) монтаж оборудования лесохимической промышленности (ОКДП 4530358).

29.1.7. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии:

1) монтаж оборудования коксового производства основного (ОКДП 4530371);

2) монтаж оборудования доменного производства основного (ОКДП 4530372);

3) монтаж оборудования сталеплавильного производства (ОКДП 4530373);

4) монтаж машин непрерывного литья, испытательных, канатных, сеточных, аппаратов размоточно – намоточных (ОКДП 4530374);

5) монтаж оборудования метизного производства основного (ОКДП 4530375);

6) монтаж оборудования труболитейного производства (ОКДП 4530376);

7) монтаж оборудования ферросплавного производства (ОКДП 4530377);

8) монтаж вспомогательного оборудования коксового, доменного, метизного производства (затворы, клапаны, муфты, шиберы) (ОКДП 4530378);

9) монтаж универсальных разрывных машин (ОКДП 4530379).

29.1.8. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии:

1) монтаж оборудования общего назначения (ОКДП 4530381);

2) монтаж оборудования для извлечения цветных металлов (ОКДП 4530382);

3) монтаж оборудования магниевых цехов (ОКДП 4530383);

4) монтаж оборудования для обработки цветных металлов (ОКДП 4530384).

29.1.9. Монтаж оборудования прокатных производств:

1) монтаж прокатных станков (ОКДП 4530391);

2) монтаж трубопрокатного и трубосварочного оборудования (ОКДП 4530392);

3) монтаж станций и систем густой и жидкой смазок, маслоочистительных машин (ОКДП 4530393);

4) монтаж подшипников жидкостного трения (ОКДП 4530394).

29.1.10. Монтаж металлообрабатывающего оборудования:

1) монтаж металлорежущих станков (ОКДП 4530401);

2) монтаж автоматических линий по металлообработке (ОКДП 4530402);

3) монтаж прессов (ОКДП 4530403);

4) монтаж литейного оборудования (ОКДП 4530404).

29.1.11. Монтаж деревообрабатывающего оборудования:

1) монтаж оборудования лесопильного производства (ОКДП 4530411);

2) монтаж оборудования деревообрабатывающего и фанерного производства (ОКДП 4530413);

3) монтаж оборудования клеильно – сборочного (ОКДП 4530413);

4) монтаж оборудования для производства спичек (ОКДП 4530414);

5) монтаж оборудования бондарно - тарного производства (ОКДП 4530415);

6) монтаж оборудования линий по изготовлению оконных и дверных блоков и отделке мебели (ОКДП 4530416).

29.1.12. Монтаж подъемно - транспортного оборудования:

1) монтаж грузоподъемных кранов (ОКДП 4530421);

2) монтаж конвейеров, ленточных, тележечных, рольгангов, транспортеров, норий, элеваторов (ОКДП 4530422);

3) монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования (ОКДП 4530423);

4) монтаж стеллажей (ОКДП 4530424);

5) монтаж цепей, переходных секций, канатов (ОКДП 4530425);

6) монтаж оборудования подвесных канатных дорог с испытаниями (ОКДП 4530426);

7) монтаж предохранительных сетчатых ограждений (ОКДП 4530427);

8) монтаж лифтов, подъемных площадок, плоскочашечных подъемников, шахтных клетей, загрузочных и разгрузочных устройств (ОКДП 4530428);

9) монтаж лебедок и машин подъемных и тяговых (ОКДП 4530429);

10) монтаж оборудования узкоколейного железнодорожного транспорта (ОКДП 4530431).

29.1.13. Монтаж технологических металлоконструкций:

1) монтаж станин, рам, путей, приводов (ОКДП 4530441);

2) монтаж канатов канатных подвесных дорог (ОКДП 4530442);

3) монтаж опорных металлоконструкций (ОКДП 4530443);

4) монтаж затворов, шлюзных ворот гидротехнических сооружений (ОКДП 4530444);

5) монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование (ОКДП 4530445);

6) монтаж желобов, коробов, кабельных блоков, закладных конструкций из прокатных профилей (ОКДП 4530446);

7) монтаж технологических металлоконструкций доменного, сталеплавильного производства и в шахтных забоях (ОКДП 4530447);

8) монтаж трубопроводов пневмотранспорта из листовой стали (ОКДП 4530448).

29.1.14. Монтаж технологических трубопроводов:

1) прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов (ОКДП 4530451);

2) прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей (ОКДП 4530452);

3) прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем густой смазки, систем автоматизации (ОКДП 4530453);

4) прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, пульпоперекачивающих станций (ОКДП 4530454);

5) прокладка трубопроводов из алюминиевых труб (ОКДП 4530455);

6) прокладка трубопроводов из листового алюминия (ОКДП 4530456);

7) прокладка трубопроводов из медных, латунных труб (ОКДП 4530457);

8) прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб (ОКДП 4530458);

9) прокладка трубопроводов из свинцовых труб (ОКДП 4530459);

10) прокладка трубопроводов из листового свинца (ОКДП 4530461);

11) прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб (ОКДП 4530462);

12) прокладка трубопроводов из стеклянных труб (ОКДП 4530463);

13) прокладка трубопроводов из пластмассовых труб (ОКДП 4530464);

14) установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных (ОКДП 4530465);

15) установка запорной арматуры (ОКДП 4530466);

16) установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки (ОКДП 4530467);

17) заполнение емкостей пенообразователем (ОКДП 4530468);

18) врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали (ОКДП 4530469).

29.1.15. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов:

1) монтаж оборудования смесительного и раздаточного (ОКДП 4530471);

2) монтаж оборудования подъемно – транспортного (ОКДП 4530472);

3) монтаж оборудования для производства цемента, легких заполнителей (ОКДП 4530473);

4) монтаж оборудования для производства стекла, сортовой посуды и стекловолокна (ОКДП 4530474);

5) монтаж оборудования для производства асбестоцементных изделий (ОКДП 4530475);

6) монтаж оборудования для производства кирпича, черепицы, керамических изделий, шлакоблоков и грануляции шлаков (ОКДП 4530476);

7) монтаж оборудования для производства гипса и гипсовых изделий (ОКДП 4530477);

8) монтаж оборудования для добычи и обработки облицовочного камня (ОКДП 4530478);

9) монтаж оборудования для производства отопительных санитарно - технических устройств (ОКДП 4530479);

10) монтаж оборудования для производства железобетонных изделий и изделий из ячеистого бетона (ОКДП 4530481);

11) монтаж оборудования для изготовления каркасов из арматурной стали (ОКДП 4530482);

12) монтаж оборудования для производства извести (ОКДП 4530483);

13) монтаж оборудования для производства камышитовых изделий, древесно - стружечных плит (ОКДП 4530484);

14) монтаж оборудования для обработки слюды и производства асбеста (ОКДП 4530485).

29.1.16. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно - бумажной промышленности:

1) монтаж оборудования для подготовки древесного сырья к переработке, для производства целлюлозы и полуцеллюлозы (ОКДП 4530491);

2) монтаж оборудования для производства бумаги, картона, товарной целлюлозы и товарной древесной массы (ОКДП 4530492);

3) монтаж оборудования для переработки бумаги и картона в изделия, для резки, сортировки, упаковывания и транспортировки бумаги, картона и целлюлозы (ОКДП 4530493).

29.1.17. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности:

1) монтаж оборудования для изготовления форм текстовых и стереотипного (ОКДП 4530501);

2) монтаж оборудования печатного, копировально – множительного (ОКДП 4530502);

3) монтаж оборудования брошюровочно - переплетного, для изготовления и отделки картонажных и беловых изделий, картонажного производства (ОКДП 4530503).

29.1.18. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств:

1) монтаж оборудования сбора и хранения молока (ОКДП 4530521);

2) монтаж оборудования водоподъемного, водоподогревателей и поилок (ОКДП 4530522);

3) монтаж оборудования кормоприготовления (ОКДП 4530523);

4) монтаж оборудования стойлового для крупного рогатого скота и станочного для свиноматок (ОКДП 4530524);

5) монтаж оборудования подъемно – транспортного (ОКДП 4530525);

6) монтаж оборудования для выращивания и содержания птицы (ОКДП 4530526);

7) монтаж оборудования стригального пункта и кролеферм (ОКДП 4530527);

8) монтаж оборудования кормушек и транспортеров - раздатчиков кормов (ОКДП 4530528);

9) монтаж оборудования навозоуборочного (ОКДП 4530529).

29.1.19. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна:

1) монтаж оборудования для сушки и очистки зерна (ОКДП 4530531);

2) монтаж оборудования для выработки муки и кукурузы (ОКДП 4530532);

3) монтаж оборудования для выработки комбикормов (ОКДП 4530533);

4) монтаж оборудования дозировочного, смесительного, зашивочного (ОКДП 45305234);

5) монтаж оборудования транспортного и распределительного (ОКДП 4530535);

6) монтаж оборудования погрузочно – разгрузочного (ОКДП 4530536);

7) монтаж оборудования прочего ОКДП 4530539).

29.1.20. Монтаж оборудования предприятий микробиологической промышленности (ОКДП 4530540).

29.1.21. Монтаж оборудования предприятий легкой промышленности:

1) монтаж оборудования предприятий производства кож (ОКДП 4530551);

2) монтаж оборудования дубильно - экстрактовой промышленности (ОКДП 4530552);

3) монтаж оборудования обувной промышленности (ОКДП 4530553);

4) монтаж оборудования для производства вспомогательных деталей (ОКДП 4530554);

5) монтаж оборудования вязального, текстильно - галантерейной промышленности (ОКДП 4530555);

6) монтаж оборудования красильной и отделочной трикотажной промышленности (ОКДП 4530556);

7) монтаж оборудования меховой промышленности (ОКДП 4530557);

8) монтаж оборудования швейного, влажно - тепловой обработки (ОКДП 4530558);

9) монтаж оборудования шорно - седельного производства, кожевенно-галантерейной промышленности (ОКДП 4530559);

10) монтаж оборудования щетинно-щеточной промышленности (ОКДП 4530561);

11) монтаж оборудования валяльно - войлочной промышленности (ОКДП 4530562);

12) монтаж оборудования по переработке вторичного сырья (ОКДП 4530563);

13) монтаж оборудования сушильного и для дезинфекции (ОКДП 4530564);

14) установка столов настилочных, гладильных (ОКДП 4530565);

15) монтаж оборудования для трикотажной промышленности (ОКДП 4530566).

29.1.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности:

1) монтаж оборудования ткацких производств (ОКДП 4530571);

2) монтаж машин ровничных, прядильных, крутильных, джуто - кенафных производств (ОКДП 4530572);

3) монтаж оборудования отделочных текстильных производств (ОКДП 4530573);

4) монтаж оборудования хлопкоочистительных заводов и по обработке коконного сырья (ОКДП 4530574).

29.1.23. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности:

1) монтаж оборудования хлебопекарной промышленности (ОКДП 4530581);

2) монтаж оборудования сахарной промышленности (ОКДП 4530582);

3) монтаж оборудования мясо- и птицеперерабатывающей промышленности (ОКДП 4530583);

4) монтаж оборудования предприятий рыбной промышленности (ОКДП 4530584);

5) монтаж оборудования предприятий молочной промышленности (ОКДП 4530585);

6) монтаж оборудования предприятий масложировой промышленности (ОКДП 4530586);

7) монтаж оборудования предприятий консервной, птицеконцентратной и овощесушильной промышленности (ОКДП 4530587);

8) монтаж оборудования предприятий макаронной, кондитерской промышленности (ОКДП 4530588);

9) монтаж оборудования предприятий дрожжевой, крахмало - паточной, винодельческой, безалкогольной промышленности (ОКДП 4530589);

10) монтаж оборудования предприятий табачных изделий и чая (ОКДП 4530591);

11) монтаж оборудования предприятий торговли и общественного питания (ОКДП 4530592);

12) монтаж оборудования производства жестяной тары (ОКДП 4530593).

29.1.24. Монтаж весового оборудования:

1) монтаж весов транспортных, платформенных, элеваторных (ОКДП 4530601);

2) монтаж весов для бестарного взвешивания сыпучих материалов и дозировочных (ОКДП 4530602);

3) монтаж весов, применяемых в пищевой промышленности (ОКДП 4530603).

29.1.25. Монтаж оборудования предприятий электро-технической промышленности:

1) монтаж оборудования кабельного (ОКДП 4530621);

2) монтаж оборудования для изготовления электрических машин (ОКДП 4530622);

3) монтаж оборудования для производства химических источников тока (ОКДП 4530623);

4) монтаж оборудования для испытаний (ОКДП 4530624);

5) монтаж оборудования для окраски изделий (ОКДП 4530625);

6) монтаж оборудования электрокерамической промышленности и для производства электроизоляционных материалов (ОКДП 4530626);

7) монтаж оборудования для производства источников света (ОКДП 4530627).

29.1.26. Монтаж электротехнических установок:

1) монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций (ОКДП 4530631);

2) монтаж маслоохладителей и теплообменников (ОКДП 4530632);

3) монтаж реакторов и конденсаторов (ОКДП 4530633);

4) монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ (ОКДП 4530634);

5) монтаж трансформаторов тока и напряжения, понизительных, автотрансформаторов (ОКДП 4530635);

6) монтаж электрических машин и агрегатов с установкой токоприемников (ОКДП 4530636);

7) монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных (ОКДП 4530637);

8) монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей (ОКДП 4530638);

9) монтаж щитов однорядных и двухрядных (ОКДП 4530639);

10) монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств (ОКДП 4530641);

11) монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей (ОКДП 4530642);

12) установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой (ОКДП 4530643);

13) установка электронагревательных приборов (ОКДП 4530644);

14) установка электрических приборов (ОКДП 4530645);

15) установка изоляторов (ОКДП 4530646);

16) установка шинных мостов, гибкой ошиновки и пунктов секционирования (ОКДП 4530647);

17) установка оборудования сетей городского электрифицированного транспорта (ОКДП 4530648);

18) установка асбестоцементных плит, досок проходных и разделительных (ОКДП 4530649);

19) установка заземлителей (ОКДП 4530651);

20) установка светильников (ОКДП 4530652);

21) прокладка шинопроводов, троллей, токопроводов, рельс контуров заземления (ОКДП 4530653);

22) прокладка шинопроводов межкорпусной и магистральной ошиновки (ОКДП 4530654);

23) прокладка контактных сетей промышленного, железнодорожного и городского транспорта (ОКДП 4530655);

24) прокладка сетей наружного освещения (ОКДП 4530656);

25) прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов (ОКДП 4530657);

26) прокладка внутренней электропроводки (ОКДП 4530658);

27) заливка электрооборудования трансформаторным маслом с его сушкой (ОКДП 4530659);

28) покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели (ОКДП 4530661);

29) устройство сигнализации тросовой в шахтах (ОКДП 4530662);

30) транспортировка оборудования при электрификации железных дорог (ОКДП 4530663).

29.1.27. Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов:

1) монтаж компрессорных агрегатов и детандеров поршневых, центробежных (ОКДП 4530671);

2) монтаж вентиляционного оборудования (ОКДП 4530672);

3) монтаж насосных агрегатов общего назначения (ОКДП 4530673).

29.1.28. Монтаж электрических печей:

1) монтаж электрических печей (ОКДП 4530681);

2) монтаж вспомогательных установок (ОКДП 4530682).

29.1.29. Монтаж оборудования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов:

1) монтаж машин и установок для стирки, глажения и складирования белья (ОКДП 4530691);

2) монтаж машин и установок для химической чистки и крашения одежды и ковров (ОКДП 4530692);

3) монтаж машин и установок для предприятий по ремонту бытовых машин и приборов (ОКДП 4530693).

29.1.30. Монтаж оборудования для очистки газов:

1) монтаж оборудования для электрической и механической очистки газов (ОКДП 4530701);

2) выполнение сопутствующих работ при монтаже электрофильтров (ОКДП 4530702).

29.1.31. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и средств связи:

1) монтаж оборудования вакуумного (ОКДП 4530721);

2) монтаж оборудования термического (ОКДП 4530722);

3) монтаж оборудования сварочного (ОКДП 4530723);

4) монтаж оборудования механической обработки (ОКДП 4530724);

5) монтаж оборудования стекольного и керамического производства (ОКДП 4530725);

6) монтаж оборудования химических процессов (ОКДП 4530726);

7) монтаж оборудования сборочного, общего назначения и испытательного (ОКДП 4530727);

8) монтаж оборудования оптического и точной механики (ОКДП 4530728);

9) монтаж оборудования предприятий промышленности средств связи (ОКДП 4530729).

29.1.32. Монтаж оборудования сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте:

1) монтаж оборудования электрожезловой системы и маршрутно - контрольных устройств, механической централизации и полуавтоматической блокировки (ОКДП 4530731);

2) монтаж оборудования диспетчерских, электрической централизации и блокировки (ОКДП 4530732);

3) монтаж оборудования для механизации, автоматизации сортировочных горок и пневматической почты (ОКДП 4530733);

4) монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных (ОКДП 4530734).

29.1.33. Монтаж оборудования связи:

1) монтаж телефонных станций и коммутаторов ЦБ, МБ, диспетчерской, междугородной и учрежденческой связи (ОКДП 4530741);

2) монтаж телефонных станций и коммутаторов системы МБ директорской, диспетчерской и учрежденческой связи и телефонных квазителефонных станций (ОКДП 4530742);

3) монтаж телефонных станций сельской связи с проверкой и настройкой (ОКДП 4530743);

4) монтаж каркасов штативов с ограждающими устройствами, освещением и сигнализацией (ОКДП 4530744);

5) монтаж оборудования телефонных станций, включая аппаратуру высокочастотной связи (ОКДП 4530745);

6) монтаж радиостанций (ОКДП 4530746);

7) монтаж оборудования радиобюро, радиостанций, радиотрансляционных узлов (ОКДП 4530747);

8) монтаж антенных устройств с сопутствующими работами и настройкой (ОКДП 4530748);

9) монтаж оборудования радио- и телецентров (ОКДП 4530749).

29.1.34. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей:

1) монтаж эскалаторов (ОКДП 4530751);

2) монтаж клапанов вентиляционных (ОКДП 4530752);

3) монтаж аппаратуры связи шахт и железнодорожного транспорта (ОКДП 4530753);

4) монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей (ОКДП 4530761);

5) монтаж стендов водоохлаждения передатчиков (ОКДП 4530762);

6) монтаж дверей с контактом электрической и механической блокировки (ОКДП 4530763);

7) монтаж оборудования механизации почтовой связи (ОКДП 4530764);

8) установка ограждений (ОКДП 4530765);

9) прокладка кабелей линии связи и станционных (ОКДП 4530766);

10) прокладка проводов станционных, волноводных (ОКДП 4530767);

11) прокладка фидерных линий и волноводов (ОКДП 4530768);

12) установка трансформаторов и шлейфов фидерных, системы содержания волновода под избыточным давлением (ОКДП 4530769);

13) присоединение существующих кабелей с их перекладкой без перерыва действия абонентов (ОКДП 4530771);

14) вытягивание кабеля из канализации (ОКДП 4530772).

29.1.35. Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники:

1) установка приборов (ОКДП 4530781);

2) установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров (ОКДП 4530782);

3) установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи исходной информации (ОКДП 4530783);

4) установка исполнительных механизмов и регуляторов (ОКДП 4530784);

5) установка панелей, щитов, штативов, пультов (ОКДП 4530785);

6) устройство проводок трубных и из пневматических кабелей с сопутствующими работами (ОКДП 4530786);

7) устройство проводок электрических по металлическим панелям и в щитах с сопутствующими работами (ОКДП 4530787);

8) монтаж источников питания (ОКДП 4530788);

9) монтаж оборудования лабораторий для проверки приборов (ОКДП 4530789);

10) монтаж аппаратуры специализированных систем управления и вычислительной техники (ОКДП 4530791).

29.1.36. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности:

1) монтаж оборудования стерилизационного и аптечного (ОКДП 4530801);

2) монтаж оборудования отоларингологического и стоматологического (ОКДП 4530802);

3) монтаж оборудования физиотерапевтических кабинетов (ОКДП 4530803);

4) монтаж оборудования рентгеновских кабинетов (ОКДП 4530804);

5) монтаж оборудования общехирургического, для анестезии, искусственного дыхания и кислородной терапии (ОКДП 4530805);

6) монтаж оборудования офтальмологического (ОКДП 4530806);

7) монтаж оборудования акушерско - гинекологического и урологического (ОКДП 4530807);

8) монтаж оборудования для диагностических исследований и лабораторного (ОКДП 4530808);

9) монтаж оборудования больничного, дезинфекционного и дезинсекционного (ОКДП 4530809);

10) монтаж оборудования предприятий медицинской промышленности (ОКДП 4530811).

29.1.37. Монтаж оборудования театрально - зрелищных предприятий:

1) монтаж сценического оборудования (ОКДП 4530821);

2) монтаж плит противовеса (ОКДП 4530822);

3) навеска канатов (ОКДП 4530823);

4) монтаж звукотехнических установок театрально - зрелищных предприятий (ОКДП 4530824).

29.1.38. Монтаж оборудования предприятий кинематографии:

1) монтаж аппаратуры и устройств кинопоказа (ОКДП 4530831);

2) монтаж экранов (ОКДП 4530832);

3) монтаж устройств кашетирования (ОКДП 4530833);

4) монтаж аппаратуры съемки фильмов и звукозаписи (ОКДП 4530834);

5) монтаж киностудийного и лабораторного оборудования (ОКДП 4530835).

29.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 29.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

29.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

29.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

29.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 29.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 29.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

29.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 29.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 29.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

29.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 30

30.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к пусконаладочным работам

30.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам пусконаладочных работ:

30.1.1.Пусконаладочные работы электротехнических устройств:

1) пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения (ОКДП 4530851);

2) пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов (ОКДП 4530852);

3) пусконаладочные работы коммутационных аппаратов (ОКДП 4530853);

4) пусконаладочные работы устройств релейной защиты (ОКДП 4530854);

5) пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении (ОКДП 4530855);

6) пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока (ОКДП 4530856);

7) пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов (ОКДП 4530857);

8) пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств (ОКДП 4530858).

30.1.2. Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления:

1) пусконаладочные работы технических средств АСУ (ОКДП 4530861);

2) пусконаладочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов (ОКДП 4530862);

3) пусконаладочные работы автономной наладки систем (ОКДП 4530863);

4) пусконаладочные работы комплексной наладки систем (ОКДП 4530864);

5) пусконаладочные работы средств телемеханики (ОКДП 4530865).

30.1.3. Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

1) наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха (ОКДП 4530871);

2) испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха (ОКДП 4530872).

30.1.4. Пусконаладочные работы подъемно - транспортного оборудования:

1) пусконаладочные работы подъемно - транспортных механизмов прерывного действия (ОКДП 4530857);

2) пусконаладочные работы транспортных механизмов непрерывного действия (ОКДП 4530857).

30.1.5. Пусконаладочные работы металлообрабатывающего оборудования:

1) пусконаладочные работы автоматических станочных линий (ОКДП 4530891);

2) пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ (ОКДП 4530893);

3) пусконаладочные работы станков металлорежущих с цифровой индикацией с ЧПУ (ОКДП 4530894);

4) пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т (ОКДП 4530895);

5) пусконаладочные работы станков металлорежущих с ЧПУ прочих (ОКДП 4530899).

30.1.6. Пусконаладочные работы холодильных и компрессорных установок:

1) пусконаладочные работы холодильных установок (ОКДП 4530901);

2) пусконаладочные работы компрессорных установок (ОКДП 4530902).

30.1.7. Пусконаладочные работы теплосилового оборудования:

1) пусконаладочные работы паровых котлов (ОКДП 4530911);

2) пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов (ОКДП 4530912);

3) пусконаладочные работы котельно - вспомогательного оборудования (ОКДП 4530913);

4) пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки (ОКДП 4530914);

5) пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства (ОКДП 4530915);

6) пусконаладочные работы газовоздушного тракта (ОКДП 4530916);

7) пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций (ОКДП 4530917).

30.1.8. Пусконаладочные работы деревообрабатывающего оборудования:

1) пусконаладочные работы оборудования для первичной обработки лесоматериалов и переработки древесины на технологическое сырье (ОКДП 4530921);

2) пусконаладочные работы оборудования для обработки и  отделки древесины (ОКДП 4530922);

3) пусконаладочные работы сушильных установок (ОКДП 4530923).

30.1.9. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации:

1) пусконаладочные работы сооружений водоснабжения (ОКДП 4530931);

2) пусконаладочные работы сооружений канализации (ОКДП 4530932).

30.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 30.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

30.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

30.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

30.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 30.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 30.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

30.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 30.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 30.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

30.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 31

31.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству автомобильных дорог

31.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по строительству автомобильных дорог:

1) устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия (ОКДП 4510221);

2) устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий (ОКДП 4540243);

3) устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки (ОКДП 4540244);

4) устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных (ОКДП 4540245);

5) устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых (ОКДП 4540246);

6) установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций (ОКДП 4540382);

7) установка дорожных парапетных ограждений на железобетонных столбиках (ОКДП 4540383);

8) изготовление и установка деревянных перил и ограждений (ОКДП 4540384);

9) устройство разметки проезжей части дорог (ОКДП 4540385).

31.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 31.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

31.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

31.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

31.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 31.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 31.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

31.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 31.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 31.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

31.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 32

32.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству железнодорожных путей

32.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по строительству железнодорожных путей:

1) укладка железнодорожных путей нормальной колеи отдельными элементами с послеосадочным ремонтом и другими сопутствующими работами (ОКДП 4540391);

2) укладка железнодорожных путей нормальной колеи путеукладчиками с подготовкой звеньев на базе и сопутствующие работы (ОКДП 4540392);

3) укладка рельс в одну нитку на готовое основание (ОКДП 4540393);

4) укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях нормальной колеи (ОКДП 4540394);

5) укладка глухих пересечений на путях нормальной колеи (ОКДП 4540395);

6) укладка температурных компенсаторов (ОКДП 4540396);

7) укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями (ОКДП 454397);

8) укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание (ОКДП 4540398);

9) укладка продольных и поперечных рельсовых путей для перекатки трансформаторов (ОКДП 4540399);

10) укладка железнодорожных путей узкой колеи с послеосадочным ремонтом (ОКДП 4540401);

11) укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях узкой колеи (ОКДП 4540402);

12) укладка глухих пересечений на путях узкой колеи (ОКДП 4540403);

13) установка поворотного круга на путях узкой колеи (ОКДП 4540404);

14) установка стыков на щебеночный балласт (ОКДП 4540405);

15) установка стрелочных переводов на щебеночный балласт (ОКДП 4540406);

16) установка путевых сигнальных знаков, реперов, концевых отводов (ОКДП 4540407);

устройство переездов через узкоколейные пути (ОКДП 4540408);

17) устройство подкрановых путей на набережных и гидроузлах (ОКДП 4540409);

18) устройство переездов через железнодорожные пути нормальной колеи (ОКДП 4540411);

19) устройство рельсовых или деревянных упоров (ОКДП 4540412);

20) передвижка железнодорожных путей на расстояние до 2 м (ОКДП 4540413);

21) передвижка стрелочных переводов (ОКДП 4540414);

22) балластировка железнодорожных путей (ОКДП 4540415).

32.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 32.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

32.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

32.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

32.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 32.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 32.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

32.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 32.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 32.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

АИ.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 33

33.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к подводным (водолазным) работам

33.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам подводных (водолазных) работ:

1) подъем из воды предметов (ОКДП 4510521);

2) разравнивание и виброуплотнение под водой горизонтальных постелей водолазами (ОКДП 4510522);

3) перемещение камня под водой, выемка камня и щебня из воды (ОКДП 4510523);

4) опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков под воду (ОКДП 4510524);

5) установка на акватории швартовых бочек на железобетонных якорях (ОКДП 4510525).

33.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 33.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

33.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

33.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

33.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а)для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 33.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 33.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

33.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 33.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 33.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

33.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 34

34.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к горнопроходческим работам

34.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам горнопроходческих работ:

1) проходка шахтных стволов, шурфов, выработок (ОКДП 4510531);

2) проходка шахтных стволов в тиксотропной рубашке (ОКДП 4510532);

3) проходка тоннелей, фурнелей, камер, штолен с устройством постоянных и временных пересечений (ОКДП 4510533);

4) проходка разрезных печей, просек, котлованов, камер и расширение горизонтальных и наклонных выработок (ОКДП 4510534);

5) прием и выгрузка грунта при проходе шахтных стволов, штолен, тоннелей (ОКДП 4510535);

6) ввод в забой и вывод из забоя проходческого щита (ОКДП 4510536);

7) устройство крепления стволов шахт и тоннелей инвентарными штангами и распорками (ОКДП 4510537);

8) устройство сланцевых и водяных заслонов (ОКДП 4510538);

9) устройство временных крепей и установка арок крепления (ОКДП 4510539);

10) устройство и разборка армировки шахтных стволов (ОКДП 4510541);

11) установка и разборка деревянных крепежей - рам, расстрелов, связей, обшивок (ОКДП 4510542);

12) крепление и обшивка стен и кровли, котлованов, выработок, лестничных отделений досками, бревнами и рудничными стойками (ОКДП 4510543).

34.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 34.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

34.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

34.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

34.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 34.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 34.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

34.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 34.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 34.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

34.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.

Приложение 35

35.ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче свидетельств о допуске к работам

по устройству конструкций скважин

35.1. Область действия настоящих Требований

Настоящие Требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о допуске к следующим видам работ по устройству конструкций скважин:

1) строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин (ОКДП 4510551);

2) бурение скважин нефтяных и газовых с испытанием их на продуктивность (ОКДП 4510553);

3) установка фильтровальных обсадных или замораживающих труб и устройств (ОКДП 4510554);

4) установка фильтра на колонне водоподъемных труб (ОКДП 4510555);

5) цементация затрубного пространства и подбашмачный тампонаж (ОКДП 4510556);

6) крепление скважин трубами (ОКДП 4510557);

7) крепление колодца железобетонными кольцами (ОКДП 4510558);

8) устройства оголовка фильтра и откачка воды (ОКДП 4510559);

9) транспортирование оборудование скважин (ОКДП 4510561);

10  бурение разгрузочных скважин (ОКДП 4510562).

35.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обратившийся за выдачей свидетельства о допуске к работам, указанным в разделе 35.1. настоящих Требований, должны соответствовать следующим требованиям:

35.2.1. Требования к численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, для которых работа у данного юридического лица или индивидуального предпринимателя является основным местом работы. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

35.2.2. Требования к квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя:

35.2.2.1. Требования к профессиональной подготовке работников:

а) для работников категории «руководители» – наличие высшего профессионального образования уровня специалист или бакалавр, магистр по профилю работ, соответствующих выполняемым функциям в системе корпоративного управления, – не менее 60 % (из них – со стажем работы не менее 5 лет – не менее 40 %) от общей численности данной категории персонала;

б) для работников категории «специалисты» – наличие высшего или среднего строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 35.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 80 % от общей численности данной категории персонала (50% работников с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет + 30% работников со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет);

в) для работников категории «рабочие» – наличие начального строительного профессионального образования по профилю работ, указанных в разделе 35.1. настоящих Требований, допуск к которым намерен получить данный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, – не менее 40 % (из них – со стажем работы не менее 3 лет – 50 %) от общей численности данной категории персонала.

35.2.2.2. Требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников:

а) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации в соответствии с выполняемыми функциями в системе корпоративного управления не менее чем 40 % от общей численности работников категорий «руководители»;

б) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 35.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 40 % от общей численности работников категории «специалисты»;

в) повышение не реже 1 раза в пять лет квалификации по профилю работ, указанных в разделе 35.1. настоящих Требований, к которым осуществляется допуск, не менее 20 % от общей численности работников категории «рабочие».

35.2.2.3. Требования к должностной квалификационной аттестации:

достижение не менее чем 25 % об общей численности работников каждой их категорий («руководители», «специалисты», «рабочие») положительных результатов проверки квалификации, произведенной СРО или организацией, уполномоченной или аккредитованной СРО в этих целях.